## Variables
NRIO - Nivel aforo en río
NEMBA - Nivel Embalse
NCAL - Nivel canal
VEMBA - Volumen embalse
PORCE - Porcentaje volumen embalse
QRIO - Caudal aforo en Río
QCAL - Caudal Canal/Embalse
QCAU - Caudal por caudalímetro
QCENT - Caudal por Central Hidroeléctrica
CPIEZ - Cota lámina de agua en piezometro de sondeo
NPIEZ - Nivel Piezométrico del sondeo
PQUIN - Precipitación quinceminutal Este tipo de señal no se consolida.
PACUM - Precipitación acumulada diaria (de 0 a 24 horas)
PA24H - Precipitación últimas 24 horas
TEMPE - Temperatura ambiente
TEMPA - Temperatura del Agua en estación de calidad
SMVVI - Medida velocidad de viento
VMVIE - Velocidad de racha máxima viento
SMDVI - Medida dirección de viento
SMPRE - Medida presión atmosférica
SMHUM - Medida humedad relativa
SMRAD - Medida radiación solar
INSOL - Insolación acumulada en periodo de quince minutos
NIEVE - Altura de nieve medida por telenivometro

## Codigo Estaciones
A001 - Río Ebro en Miranda
A002 - Río Ebro en Castejón
A003 - Río Ega en Andosilla
A004 - Río Arga en Funes
A005 - Río Aragón en Caparroso
A006 - Río Ega en Marañon
A007 - Río Jalón en Cetina
A008 - Río Piedra en Nuevalos
A010 - Río Jiloca en Daroca
A011 - Río Ebro en Zaragoza
A012 - Río Gállego en Ardisa
A013 - Río Esera en Graus
A014 - Río Martín en Híjar
A017 - Río Cinca en Fraga
A018 - Río Aragón en Jaca
A019 - Río Garona en Bossost
A020 - Río Carol en Puigcerdà
A021 - Río Segre en Puigcerdà
A022 - Río Valira en La Seu D´Urgell
A023 - Río Segre en La Seu D´Urgell
A024 - Río Segre en LLeida
A025 - Río Segre en Serós
A026 - Río Ebro en Arroyo
A027 - Río Ebro en Tortosa
A030 - Río Guadalope en cola Santolea
A031 - Río Bergantes en Zorita
A032 - Río Guatizalema en P.Alcofea
A033 - Río Alcanadre en P. de Alcofea
A034 - Río Najerilla en Mansilla
A035 - Río Iregua en Villoslada de Cameros
A036 - Río Iregua en Islallana
A038 - Río Najerilla-Torremontalbo
A039 - Río Albercos en Ortigosa
A040 - Río Ara en Boltaña
A041 - Río Pancrudo en Navarrete
A042 - Río Jiloca en Calamocha
A043 - Río Linares en San Pedro Manrique
A044 - Río Cidacos en Yanguas
A047 - Río Isábena en Capella
A048 - Río Najerilla en Anguiano
A050 - Río Tirón en Ochánduri
A051 - Río Cinca en Escalona
A052 - Río Matarraña en Beceite
A055 - Río Jiloca en Morata Jiloca
A056 - Río Mesa en Jaraba
A057 - Río Deza en Embid de Ariza
A058 - Río Jalón en Jubera
A059 - Río Gallego en Sta. Eulalia
A060 - Río Arba en Gallur
A061 - Río Subordán en Javierregay
A062 - Río Veral en Biniés
A063 - Río Esca en Sigüés
A064 - Río Salazar en Aspurz
A065 - Río Irati en Liédena
A066 - Río Irati en Aribe
A067 - Río Ulzama en Olave
A068 - Río Araquil en Asiaín
A069 - Río Arga en Etxauri
A070 - Río Urederra en Eraul
A071 - Río Ega en Estella
A073 - Río Onsella en Sangüesa
A074 - Río Zadorra en Arce
A075 - Río Ayuda en Berantevilla
A076 - Río Irati en Orbaiceta
A078 - Río Cemborain en Garinoain
A079 - Río Erro en Urroz Villa-Lónguida
A080 - Río Veral en Zuriza
A083 - Río Segre en Oliana
A084 - Río Salado en Alloz
A085 - Río Ubagua en Riezu
A086 - Río Zidacos en Barásoain
A087 - Río Jalón en Grisén
A089 - Río Gallego en Zaragoza
A091 - Río Alcanadre en Lascellas
A092 - Río Nela en Trespaderne
A093 - Río Oca en Oña
A094 - Río Flumen en Albalatillo
A095 - Río Vero en Barbastro
A096 - Río Segre en Balaguer
A097 - Río N.Ribagorzana (Sta.Ana)
A099 - Río Guadalope en Caspe
A100 - Río Guadalopillo en Berge
A101 - Río Aragón Pie de Presa Yesa
A102 - Río N.Pallaresa (Collegats)
A105 - Río Huerva en Mezalocha
A106 - Río Guadalope en Santolea
A109 - Río Pena en Valderrobres
A110 - Río Pena en Beceite
A111 - Río Segre en Organya
A113 - Río Figuerales en Valderrobres
A115 - Río N.Ribagorzana (Montañana)
A118 - Río Martín en Oliete
A120 - Río Ebro en Mendavia
A123 - Rio Gallego en Anzanigo
A124 - Río Huerva en Las Torcas
A125 - Río Piedra en Carenas
A126 - Río Jalón en Ateca
A127 - Río Martín en Alcaine
A129 - Río Ortiz en Nuevalos
A135 - Río Tor en Alins
A137 - Río N.Ribagorzana (Pont de Suert)
A139 - Río Linares en Igea
A142 - Río Lumbreras en Lumbreras
A143 - Río Garona en Arties
A145 - Río Esera en Eriste
A147 - Río Nájima en Monreal de Ariza
A148 - Río Sellent en Coll de Nargo
A150 - Río Salado en Estenoz
A152 - Río Arga en E.Eugui
A153 - Río Algas en Horta de San Juan
A155 - Río Arba de Luesía en Biota
A157 - Río Oja en Azárrulla
A158 - Río Tirón S. Miguel Pedroso
A159 - Río Arga en Huarte
A161 - Río Ebro en Palazuelos
A163 - Río Ebro en Ascó
A165 - Río Bayas en Miranda
A166 - Río Jerea en Virués
A167 - Rio Blanco en Barrio Blanco
A168 - Río Aguas Vivas en Moneva
A170 - Río Aragón en Cola de Yesa
A171 - Rio Cinqueta en Molino de Gistaín
A172 - Río Cinca en Lafortunada
A174 - Río Queiles en Los Fayos
A175 - Río Queiles en Tudela
A176 - Río Matarraña en Nonaspe
A177 - Río Algas en Batea
A178 - Río Ebro en Reinosa-Nestares
A184 - Río Manubles en Ateca
A185 - Río Alhama en Cintruénigo
A186 - Río Arba de Riguel en Sádaba
A187 - Río Arba de Biel en Erla
A188 - Río Omecillo en Bergüenda
A189 - Río Oroncillo en Orón
A190 - Río Flumen en Quicena
A191 - Río Flumen en Barbués
A192 - Río Guatizalema en Siétamo
A193 - Río Alcanadre en Ballobar
A197 - Río Leza (Leza Río Leza)
A198 - Río Vallfarrera en Alins
A200 - Río Valarties en Arties
A202 - Río Izarilla en Matamorosa
A203 - Río Hijar en Reinosa
A209 - Río Gállego en Zuera
A215 - Río Huerva en Cerveruela
A216 - Río Huerva en Zaragoza
A221 - Río Subialde en Larrinoa
A225 - Clamor Amarga en Zaidín
A229 - Barranco la Violada en Zuera
A230 - Barranco Violada en La Pardina
A236 - Rio Aranda en Cola de Maidevera
A238 - Río Aranda en Maidevera
A250 - Río Gallego en Búbal
A251 - Río Alhama en Cervera Alhama
A252 - Río Noguera Pall. (Escaló)
A253 - Río Cidacos en Arnedillo
A254 - Río Trueba en Medina Pomar
A255 - Río Sotón en Ortilla
A256 - Río Segre en Isòvol
A257 - Río Susía en Escanilla
A258 - Río Esera en Campo
A259 - Río Anduña (Salazar) en Izalzu
A260 - Río Arba en Tauste
A261 - Río Isuela en Trasobares
A262 - Río Seco en Oliete
A263 - Río Ebro en Gelsa
A264 - Río Irati en Aos
A265 - Río Noguera de Cardós en Tirvia
A266 - Río Jalón en Calatayud
A267 - Río Flamisell en Cabdella
A268 - Río Esca en Isaba
A270 - Río Elorz en Pamplona
A271 - Río Aragón en Canfranc
A273 - Rio Arba de Riguel en El Sabinar
A277 - Río Irati en Aoiz
A278 - Río Jalón en Chodes
A279 - Río Rudrón en Valdelateja
A280 - Río Ebro en Logroño
A281 - Río Tirón en Haro
A282 - Río Aragón en Martes
A283 - Río Nela en Villarcayo
A284 - Río Ebro en Tudela
A285 - Río Ebro en Novillas
A286 - Río Ebro en Alagón
A287 - Río Manubles en Bijuesca
A288 - Río Caraban en Carabantes
A290 - Rio Arba de Luesia en Ejea
A291 - La Barluenga (Barranco)
A292 - Río Huecha en Cortes
A293 - Río Cinca en Puente las Pilas
A294 - Pedreñas (Barranco) Maidevera C.E.
A295 - Barranco Cosuenda en Cosuenda
A296 - Barranco Aguarón en Aguarón
A297 - Río Ulldemó en Beceite
A298 - Río Asabón en La Peña
A299 - Río Sosa en Peralta de la Sal
A300 - Río Sosa en Azanuy y San Esteban de Litera
A301 - Río Sosa en Monzón
A302 - Río Bergantes en Villores
A303 - Río Arba de Luesia en Luesia
A304 - Río Arba de Biel en Biel
A305 - Río Arba de Riguel en Uncastillo
A307 - Río Jalón en Cetina aguas abajo Deza
A308 - Río Urquiola en Otxandio
A309 - Río Gállego en Sallent
A310 - Río Aguas Limpias en Sallent
A311 - Río Ebro en Zaragoza (Ronda Norte)
A312 - Barranco Bailín en Sabiñanigo
A313 - Río Arga en Burlada
A314 - Río Alegría en Vitoria
A315 - Río Zadorra en Mendivil
A316 - Río Zadorra en Vitoria N-I
A317 - Río Zadorra en Vitoria-Abetxuko
A318 - Río Santa Engracia en Urbina
A319 - Río Gállego en Sabiñanigo
A320 - Río Flumen en Cola Embalse de Montearagón
A321 - Río Araquil en Etxarren
A322 - Río Larraun en Irurtzun
A323 - Río Arga en Pamplona
A324 - Río Arga en Arazuri
A325 - Río Zatoya en Ochagavia
A326 - Río Urrobi en Espinal
A327 - Río Zidacos en Olite
A328 - Río Ega en Arquijas
A329 - Río Ega en Murieta
A330 - Río Urederra en Barindano
A331 - Río Trueba en Espinosa de los Monteros
A332 - Río Nela en Santelices
A333 - Río Ebro en Riosequillo
A334 - Arroyo Escorta en Ozaeta
A335 - Río Zadorra en Audicana
A338 - Barranco de Santed en Santed
A340 - Río Ebro en Pradilla de Ebro
A341 - Río Ebro en Villafranca de Ebro
A348 - Río Urbión en Viniegra de Abajo
A401 - Río Valira Oriente (Andorra)
A402 - Río Valira del Norte (Andorra)
A403 - Río Valira en Pont Borda de Sabaté
C001 - Final Derecha Najerilla
C009 - Final Tr. IV Izq. Najerilla
C013 - Cabecera Canal Alloz
C018 - Acueducto Recuenco. Lodosa
C020 - Sifón del Alhama. Lodosa
C022 - Casilla 21 Fontellas. Lodosa
C028 - Cola Pardina. Bardenas
C035 - Cola del Saso. Bardenas
C040 - Canal de Pina
C042 - Almenara San Carlos. Imperial
C045 - Almenara Casablanca. Imperial
C049 - Desagüe al Sotón
C050 - Toma de la Violada. Monegros
C061 - La Cartuja. Comienzo Tramo IV. Monegros
C062 - Tunel de Alcubierre.Monegros
C063 - Bifurcación Tramo V de Monegros
C070 - Toma de Pertusa. Cinca
C072 - Acq. Pertusa P.K. 17
C081 - Cabecera Aragón y Cataluña (El Ciego)
C083 - El Partidor. CAC
C101 - Coll de Foix. CAC
C102 - Toma canal enlace. CAC
C118 - Dique de Murchante (Lodosa)
C119 - Almenara del Queiles (Lodosa)
C125 - Trasvase Ebro-Tarragona
C126 - Canal Margen Derecha del Ebro
C127 - Cabecera Canal de Tauste
C128 - Canal Margen Izquierda del Ebro
C129 - Almenara de Chativa Bardenas
C131 - Almenara de Laval. Bardenas
C132 - Almenara de Mélida. Bardenas
C133 - Almenara de Valareña. Bardenas
C134 - Almenara de Chopo. Bardenas
C135 - Almenara del Sifón. Bardenas
C136 - Colector C-32 Cola Cinco Villas. Bardenas
C137 - Acequia de Sora Toma 8-18. Bardenas
C138 - Acequia de Sora Toma 12-4.Bardenas
C139 - Acequia de Sora Toma 13. Bardenas
C141 - Batidero de la Mina. Imperial
C144 - San Miguel. Imperial
C145 - Almenara de San Bernardo
C146 - Acequia de Sora Toma 14. Bardenas
C147 - Acequia de Sora Toma 15. Bardenas
C151 - Santa Emilia Transversales P.K. 58
C160 - Las Planes Acequia Matarraña
C161 - Sola Acequia Matarraña
C162 - Acequioleta
C163 - Mayor Valderrobres
C164 - Regadío
C165 - Mas Belenguer
C166 - La Fresneda
C167 - Torre del Compte
C168 - Molino de Castro
C169 - Mas de Rius (Las Torcas)
C170 - Las Grajas
C171 - Molino de Arnau
C172 - Acequia Vilanova
C173 - Salvime
C174 - Servelles - Nuevo Azud
C175 - Molinar Mazaleón
C176 - Huerta Baja
C177 - Sot
C178 - Huerta Nueva
C179 - Santa Maria
C180 - Molinar de Maella
C181 - Dell al Río
C182 - Cataluñas
C183 - Anzudas Bajas
C184 - Rabinat
C185 - Noguera
C186 - Mesulls
C187 - Monfalla Nonaspe
C189 - Pla Embatallé
C190 - Acequia Monfalla de Fabara
C191 - Acequia Llentic y Sot
C200 - Acequia de Bebedero nº 1
C201 - Acequia de Losa o San Julián nº 2
C202 - Acequia el Molinar nº 4
C203 - Acequia de Caballería nº3
C204 - Acequia de Albudea nº 8
C205 - Acequia de Anchada nº 10
C206 - Acequia de Carrau nº 5
C207 - Acequia Peña Abuela nº 9
C208 - Acequia de Campiel nº 16
C209 - Acequia de Forcena nº 13
C210 - Acequia Mayor o Somera nº 18
C211 - Acequia de Jumanda nº 15
C212 - Acequia el Campillo nº 17
C213 - Acequia Canal Apeadero Alta de la Vega nº 20
C214 - Acequia Canal Apeadero Baja de la Vega nº 21
C215 - Acequia del Molinar de Chodes y Arandiga nº 22
C216 - Acequia del Molinar de Morata nº 19
C217 - Acequia del Carretillo nº 23
C218 - Acequia de Arapiel nº 24
C219 - Acequia de Michen nº 25
C220 - Acequia principal de Ricla nº 26
C221 - Acequia del Rey nº 27
C222 - Acequia Vieja de Calatorao y Salillas nº 28
C224 - Acequia de la Villa y la Hermandad nº 31
C225 - Acequia de Mareca nº 30
C226 - Acequia Molinar de Rueda nº 35
C227 - Acequia de la Hermandad nº 37
C228 - Acequia de Luceni nº 32
C229 - Acequia de Pedrola y Cascajo nº 34
C230 - Acequia de Pinseque nº 39
C231 - Acequia de Alagón nº 36
C232 - Acequia de Lores nº 38
C233 - Acequia de Madrid-Centen nº 41
C234 - Acequia de Garfilán nº 43
C235 - Acequia de la Almozara nº 45
C236 - Acequia de Utebo nº 47
C264 - Transversal Colector 2º T-V Monegros
C265 - Canal Alimentador de la Balsa de Candasnos
C266 - Origen Acequía Ontiñena Final Tramo V de Monegros
C267 - Toma Intermedia Acq. Ontiñena
C268 - Final Tramo I del Canal de Sastago
C269 - Balsa para abastecimientos del Bajo Ebro
C301 - Estación de Bombeo del Puig Margen Derecha
C302 - Estación de Bombeo del Jardí Margen Derecha
C303 - Estación de Bombeo del Molinet Margen Derecha
C304 - Estación de bombeo de la Maquineta Margen Derecha
C305 - Estación de bombeo de la Cinta Margen Derecha
C306 - Estación de bombeo de la Fortaleza Margen Derecha
C307 - Estación de bombeo de Les Madalenas Margen Derecha
C308 - Estación de Baladres Margen Derecha
C309 - Estacion del Riet Margen Derecha
C310 - Canal margen derecha Isla de Buda
C311 - Bombeo nº5 illa del Riu Margen Derecha
C312 - La Agulla Margen Derecha
C313 - Canal margen Izquierda Amposta (Lo Riber)
C314 - Acequia Nº 2 Margen Izquierda
C315 - Bombeo Capitol Margen Izquierda
C316 - Acequia Nº 3 Margen Izquierda
C317 - Canal principal Margen Izquierda Zona del Penal
C318 - Estación del Pal Margen Izquierda
C319 - Desagüe Mas dels Bascos Margen Izquierda
C320 - Desagüe del Rastrellador Margen Izquierda
C321 - Desagüe del Salaet Margen Izquierda
C322 - Desagüe Rompent Margen Izquierda
C323 - 2º Punto de descarga Margen Izquierda
C324 - Ullals de Baltasar Margen Derecha
C325 - Canal de Sant Pere Margen Derecha
C326 - Canal de Gola Vella Margen derecha
C389 - Toma Gravedad al C. de Zaidin desde San Salvador
C421 - Origen Canal de Monegros
C468 - Cabecera Canal de Navarra
C476 - Acequia de Caulor
CH46 - Central Hidroeléctrica Sabiñánigo
E001 - Embalse del Ebro
E002 - Embalse de Flix
E003 - Embalse de Mequinenza
E004 - Embalse de Ribarroja
E005 - Embalse de Sobrón
E006 - Embalse de Pajares
E007 - Embalse de Monteagudo
E008 - Embalse de Maidevera
E009 - Embalse de Mansilla
E011 - Embalse de Gonzalez Lacasa
E012 - Embalse de La Tranquera
E013 - Embalse de Mezalocha
E014 - Embalse de Las Torcas
E015 - Embalse de Moneva
E017 - Embalse de Cueva Foradada
E018 - Embalse de Santolea
E019 - Embalse de La Estanca
E020 - Embalse de Gallipuen
E021 - Embalse de Pena
E022 - Embalse de Calanda
E023 - Embalse de Caspe
E024 - Embalse de San Bartolomé
E025 - Embalse de Eugui
E027 - Embalse de Ullivarri
E028 - Embalse de Urrunaga
E029 - Embalse de Yesa
E030 - Embalse de Alloz
E031 - Embalse de Irabia
E035 - Embalse de Bubal
E036 - Embalse de La Peña
E037 - Embalse de Ardisa
E038 - Embalse de La Sotonera
E039 - Embalse de Las Navas
E040 - Embalse de Lanuza
E041 - Embalse de Vadiello
E042 - Embalse de Santa María de Belsué
E043 - Embalse de Guiamets
E044 - Embalse de Arguis
E046 - Embalse de Mediano
E047 - Embalse de El Grado
E048 - Embalse de Barasona
E050 - Embalse de Escales
E051 - Embalse de Canelles
E052 - Embalse de Santa Ana
E058 - Embalse de Talarn
E059 - Embalse de Terradets
E060 - Embalse de Camarasa
E061 - Embalse de San Lorenzo
E062 - Embalse de Oliana
E063 - Embalse de Cavallers
E065 - Embalse de Baserca
E066 - Embalse de Llauset
E071 - Embalse de Val
E074 - Embalse de Urdalur
E075 - Embalse de Itoiz
E076 - Embalse de Rialb
E077 - Embalse de Montearagón
E079 - Embalse de Guara
E080 - Embalse de Tabescan
E081 - Embalse de Valdabra
E082 - Embalse de Torrollón
E084 - Embalse de Laverné
E085 - Embalse de la Loteta
E086 - Embalse de Valcomuna
E087 - Embalse de Lechago
E089 - Embalse de Enciso
E091 - Embalse de Las Parras
E092 - Embalse de Terroba
E093 - Embalse de Valdepatao
E094 - Embalse de Las Fitas
E095 - Embalse de San Salvador
E097 - Embalse de La Trapa
E098 - Embalse del Puente de Santolea
E103 - Embalse de San Gregorio
E201 - Embalse de Mairaga
E235 - Ibón de Baños Panticosa
E270 - Embalse de Engolasters
E271 - Bombeo Algerri-Balaguer
E272 - Azud de Senterada
E274 - Embalse de Jabarrella
E278 - Azud de Gonzalez Lacasa
E279 - Azud Margen Izquierda del Najerilla
E281 - Embalse de Cereceda
E282 - Toma Canal de Lodosa
E283 - Azud de Monteagudo
E284 - Azud de Moneva
E285 - Azud de Almochuel
E286 - Presa de Pina
E288 - Azud de La Estanca
EM01 - Estación Meteorológica del Embalse del Ebro
EM06 - Estación Meteorológica de Pajares
EM07 - Estación Meteorológica de Monteagudo
EM08 - Estación Meteorológica de Maidevera
EM09 - Estación Meteorológica de Mansilla
EM11 - Estación Meteorológica de González Lacasa
EM12 - Estación Meteorológica de Tranquera
EM14 - Estación Meteorológica de las Torcas
EM15 - Estación Meteorológica de Moneva
EM17 - Estación Meteorológica de Cueva Foradada
EM18 - Estación Meteorológica de Santolea
EM19 - Estación Meteorológica de la Estanca
EM20 - Estación Meteorológica de Gallipuén
EM21 - Estación Meteorológica de Pena
EM22 - Estación Meteorológica de Calanda
EM23 - Estación Meteorológica de Caspe
EM25 - Estación Meteorológica de Eugui
EM29 - Estación Meteorológica de Yesa
EM30 - Estación Meteorológica de Alloz
EM35 - Estación Meteorológica de Bubal
EM37 - Estación Meteorológica en Ardisa
EM38 - Estación Meteorológica de Sotonera
EM40 - Estación Meteorológica de Lanuza
EM41 - Estación Meteorológica de Vadiello
EM43 - Estación Meteorológica de Guiamets
EM46 - Estación Meteorológica de Mediano
EM47 - Estación Meteorológica de El Grado
EM48 - Estación Meteorológica de Barasona
EM52 - Estación Meteorológica de Santa Ana
EM62 - Estación Meteorológica de Oliana
EM71 - Estación Meteorológica del Val
EM75 - Estación Meteorológica de Itoiz
EM76 - Estación Meteorológica de Rialb
EM77 - Estación Meteorológica de Montearagón
EM79 - Estación Meteorológica de Guara
EM81 - Estación Meteorológica de Valdabra
EM82 - Estación Meteorológica de Torrollón
N009 - Telenivometro en Eriste
N012 - Telenivometro en Valdecebollas
P001 - Pluvionivometro de Soto
P002 - Pluvionivometro del Pto. del Escudo
P003 - Pluvionivometro Basconcillos del Tozo
P004 - Pluvionivometro en Tobes y Rahedo
P005 - Pluviometro en Berberana
P006 - Pluviometro en Vallarta de Bureba
P007 - Pluvionivometro de Ajamil
P008 - Pluviometro en Lagran
P009 - Pluvionivometro en San Vicente de Arana
P010 - Pluvionivometro en Sierra Urbasa
P011 - Pluvionivometro en Valloria
P012 - Pluvionivometro en Beruete
P013 - Pluviómetro en Cornejo
P014 - Pluvionivometro en Fuentes de Agreda
P015 - Pluvionivometro en Hecho
P016 - Pluvionivometro en Ansó
P017 - Pluviometro en Lobera de Onsella
P018 - Pluvionivometro en Beratón
P019 - Pluvionivometro en Judes
P020 - Pluvionivometro en Almazul
P021 - Pluvionivometro en Cubillejo del Sitio
P023 - Pluvionivometro en Ojos Negros
P024 - Pluvionivometro en Sta. Eulalia
P025 - Pluvionivometro en Cucalón
P026 - Pluvionivometro en El Cebollar (Torla)
P027 - Pluvionivometro en Vivel del Río Martín
P028 - Pluviometro en El Coscollar
P029 - Pluviometro en Samper
P030 - Pluvionivometro en LasPaúles
P031 - Pluviometro en Casallera
P032 - Pluviometro en Castigaleu
P033 - Pluviómetro en Castil de Peones
P034 - Pluvionivometro en Castellnou
P035 - Pluvionivometro en La Guardia de Arés
P036 - Pluvionivometro en Boixols
P037 - Pluvionivometro en Benavent de Tremp
P038 - Pluviometro en Os de Balaguer
P039 - Pluvionivometro en Arcalis
P040 - Pluvionivometro en Bordas de Seturia
P041 - Pluvionivometro en Grau Roig
P042 - Pluvionivometro en La Molina
P043 - Pluvionivometro en Estana
P044 - Pluvionivometro en Viliella
P045 - Pluvionivometro en Fornols
P046 - Pluviometro en Pinell
P047 - Pluviometro en Cervera
P048 - Pluviometro en Vilosell
P049 - Pluvionivometro en La Iglesuela del Cid
P050 - Pluvionivometro en Morella
P051 - Pluvionivometro en Michavilla
P052 - Pluviómetro en Arnes
P053 - Pluviometro en Bot
P054 - Pluvionivometro en Brazuelo
P055 - Pluvionivometro en Savalla
P057 - Pluviómetro en Criales
P058 - Pluviómetro de Espinosa de los Monteros
P059 - Pluviómetro en Quincoces de Yuso
P060 - Pluviómetro en Soncillo
P061 - Pluviómetro en Corro
P062 - Pluviómetro en Quintanaloma
P063 - Pluviómetro en Piernigas
P064 - Pluviómetro en Poboleda
P065 - Pluviómetro en Valjunquera
P066 - Pluviometro en Monroyo
P067 - Pluviómetro en Izarra-Urkabustaiz
P068 - Pluviómetro en Viniegra de Arriba
P069 - Pluviómetro en Salvatierra
P070 - Pluviómetro en Ormijana
P071 - Pluviómetro en Alegría-Dulantzi
P072 - Pluviómetro en Oquina
P073 - Pluviómetro en Remendia
P074 - Pluviómetro de Lunada
P076 - Pluvionivómetro en Candanchú
P077 - Pluviómetro en Miranda de Arga
P078 - Pluviómetro en Lantz
P079 - Pluviómetro en Burguete
P080 - Pluviómetro en Belagua
P082 - Pluviometro en el Frago
P083 - Pluviómetro en Valdelagua del Cerro
P084 - Pluviómetro en Añon de Moncayo
P086 - Pluviómetro en Corbatón
P087 - Pluviometro en Hinojosa
P088 - Pluviómetro en Torralba de los Frailes
P089 - Pluviómetro en Murero
P090 - Pluviómetro en Aguarón
P091 - Pluviometro en Urbanización Formigal
P092 - Pluviómetro en Panticosa
P093 - Pluviómetro en Aineto
P094 - Pluviómetro en Fonfria
P095 - Pluviómetro en Mezquita de Jarque
P096 - Pluviómetro en Villarluengo
P097 - Pluviometro en Mata de Morella
P098 - Pluviómetro en Villarroya de los Pinares
P099 - Pluviometro en Parador Monte Perdido
P100 - Pluviómetro en Antillón
P101 - Pluviómetro en Alquezar
P102 - Pluviómetro en Cerler (Ampriu)
P103 - Pluviómetro en Llanos del Hospital
P104 - Pluviómetro en Fiscal
P105 - Pluviómetro en Nerín
P106 - Pluviómetro en Rodellar
P107 - Pluviometro en Pla de Beret
P108 - Pluviómetro en Espot
P110 - Pluviometro en Castellfort
P111 - Pluviómetro en Fresneda de la Sierra
P112 - Pluviómetro en Ezcaray
P113 - Pluviómetro en Quinto Real
P114 - Pluviómetro en Yésero
P115 - Pluviometro en Isín
PC04 - Punto de Concentración de Zaragoza
PZ61 - Piezómetro en Ciria 2415-4-0005
Q961 - Calidad de Aguas en Campredo
Q963 - Calidad de Aguas en Bombeo de L´ Ala
Q964 - Calidad de Aguas en Pont de Través
Q965 - Calidad de Aguas en Illa del Mar
Q966 - Calidad de Aguas en Les Olles
Q967 - Calidad de Aguas en 3º Punto de descarga
R001 - Repetidor de Pancorbo
R002 - Repetidor de Biguenzo
R003 - Repetidor de Larra
R004 - Repetidor de Tablones
R005 - Repetidor de Bollegás
R006 - Repetidor de Aguilera
R008 - Repetidor de Camero Nuevo
R009 - Repetidor de Collado Brinzola
R014 - Repetidor de Cerroyera
R015 - Repetidor de Hachueta
R021 - Repetidor de Romeral
R022 - Repetidor de Val
R023 - Repetidor de Cruz Encineta
R024 - Repetidor de Antruetas
R025 - Repetidor de Yerga
R026 - Repetidor de El Buste
R027 - Repetidor de Vigas
R028 - Repetidor de Sancho Abarca
R029 - Repetidor de Monlora
R032 - Repetidor de Albarún
R033 - Repetidor de Sueña
R034 - Repetidor de Arangoiti
R035 - Repetidor de Herrera
R036 - Repetidor de Valdellosa
R037 - Repetidor de Virgen de La Sierra
R038 - Repetidor de Deza
R040 - Repetidor de Atalaya
R043 - Repetidor de Larés
R044 - Repetidor de La Muela
R045 - Repetidor de Valmadrid-Puebla de Albortón
R046 - Repetidor de Las Coronas
R047 - Repetidor de Sigena
R048 - Repetidor de Arguís
R049 - Repetidor de Betés
R051 - Repetidor de Loarre
R053 - Repetidor de La Almolda
R054 - Repetidor de Robres
R055 - Repetidor de Piraces
R056 - Repetidor de San Martín
R057 - Repetidor de Boltaña
R058 - Repetidor de Pegueras
R061 - Repetidor de Ubiergo
R062 - Repetidor de Trasobares
R063 - Repetidor de Chordal
R064 - Repetidor de La Coma
R065 - Repetidor de Calvera
R068 - Repetidor de Fallada de Malpas
R069 - Repetidor de Bolterols
R070 - Repetidor de Monsech
R073 - Repetidor de Almenara
R075 - Repetidor de Cambrils
R076 - Repetidor de Ribert
R080 - Repetidor de Maella
R082 - Repetidor de Fraga
R083 - Repetidor de Monzón
R084 - Repetidor de Alpicat
R085 - Repetidor de Cogulló
R089 - Repetidor de Majalino
R095 - Repetidor de Sta. Bárbara
R096 - Repetidor de Almatret
R098 - Repetidor de Montnegre
R101 - Repetidor de Alcaine
SC01 - Subconcentrador de Yesa